| 请和我们保持联系： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： | 何兴菊小姐 | 手机： | 18157427375（微信同号） |
| 电话： | 0574-27976112 | 传真： | 0574-87460769 |
| E-mail: | 18157427375@163.com | QQ： | 1273574117 |

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-103C堆积密度测定仪 |  |

FT-103C工业碳酸纳堆积密度测定仪

FT-103C industrial carbonate packing density tester

- 参照标准Standard：

GB/T210.2-2004工业碳酸纳及其试验方法第2部分要求制造，堆积密度测试方法

GB/T210.2-2004 industrial carbonate and part 2 of the experimental method required manufacturing, bulk density test method

二.参数资料：Technical Parameters

漏斗上出口：112mm；下出口：40mm；

Funnel upper outlet ：112mm, lower outlet：40mm.

漏斗高度：130mm；

Funnel height: 130mm.

料罐高度：81mm；口径：89mm，

Material tank height: 81mm, diameter: 89mm.

漏斗出口有控制阀门，不锈钢材质

Funnel outlet with control valve, SS material.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.